| 序 号 | 地点 | 改造项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 星丰办公楼 | 动力箱更换 | 250A 漏电保护 开关 | 台 | 2 |  |
|  |  | 铜芯低压电缆 | ZC-YJV22-0.6 /1.0-3×35+2 ×16 | 米 | 20 |  |
|  |  | 电力电缆管 | CPVC- Φ110 ×4.0 | 米 | 15 |  |
|  |  | 拆除废旧配电 设备 | 废旧配电箱、 电缆（线）等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 西区 B1 库 | 铜芯进线电缆 | ZC-YJV22-0.6 /1.0-3*50+2* 25 | 米 | 30 |  |
|  |  | 电力电缆管 | CPVC- Φ110 ×4.0 | 米 | 25 |  |
|  |  | 拆除废旧配电 设备 | 废旧配电箱、 电缆（线）等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 西区 B2 库 | 铜芯低压电缆 | ZC-YJV22-0.6 /1.0-3*35+2* 16 | 米 | 40 |  |
|  |  | 双面镀锌电线 管 | JDG40×1.6 | 米 | 40 |  |
|  |  | 拆除废旧配电 设备 | 废旧配电箱、 电缆（线）等 | 项 | 1 |  |
| 四 | 西区 A1-A9 | PZ 箱接线端子 更换 | 铜质接线端子 | 个 | 130 |  |
|  |  | 低压配电AP 柜 内漏保更换 | 100A 漏电保护 开关 | 个 | 40 |  |
|  | 备注： | 更换零部件本体质保一年 |  |  |  |  |